DESKRIPSI

# CE307 TEKNIK DRAINASE  S1, 2 SKS SEMESTER IV

Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan mengimplementasikan teori hidrologi dan hidraulika dalam rancangan drainase suatu lahan. Perkuliahan Teknik Drainase berisi teori ilmu yang mempelajari mekanisme penanganan air berlebih yang terjadi di daerah pemukiman atau perkotaan, jalan raya, lahan pertanian maupun lapangan terbang. Penanganan air berlabih tersebut dengan tidak meninggalkan aspek lingkungan. Dalam perkuliahan ini dibahas pengertian drainase, konsep dasar dan kriteria disain perencanaan drainase, analisis hidrologi yang berkaitan dengan rancangan drainase, hidrolis saluran dan bangunan pelengkap, koefisien pengaliran dari berbagai bahan dan tutupan lahan, perencanaan jaringan drainase kota, perencanaan jaringan drainase lahan pertanian, perencanaan jaringan drainase jalan raya, bangunan pelengkap sistem darainase, operasi dan pemeliharaan jaringan drainase. Pelaksanaan perkuliahan menggunakan pendekatan ekspositori dalam bentuk ceramah, tanya jawab dan simulasi perancangan drainase. Media pembelajaran menggunakan LCD, OHP dan pendekatan inkuiri yaitu penyelesaian tugas. Tahap penguasaan mahasiswa selain evaluasi melalui UTS dan UAS juga evaluasi tugas parsial dan tugas komprehensif. Buku sumber utama : American Assosiation of State Highway and Transportation Officials (1992). Pedoman Drainase Jalan Raya; Chow VT. (1988). Applied Hydrology, Singapore; Linsley Franzini (1979). Water Resources Engineering; Nugroho WS, Rahmad Jayadi. (1988). Teknik Drainase; Ram S. Gupta (1989). Hydrology and Hydrolics Systems; Suripin. (2003). Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan; US Department of the Interior. (1978). Drainage Manual. Haryono Sukarto (1999). Drainase Perkotaan. Jakarta.  Yayasan Penerbit Pekerjaan Umum. Wesli (2008). Drainase Perkotaan. Yogyakarta. Graha Ilmu.

SILABUS

- Identitas Mata kuliah :

# Mata Kuliah			: Teknik Drainase

Kode				: CE307

SKS	 			: 2 SKS

Semester			:

Kelompok Mata Kuliah	: MKKPS

Program Studi			: Teknik Sipil/S1

Status Mata Kuliah		: -

Prasyarat	: Telah menempuh kuliah Hidrologi dan Hidraulika & Mekanika Fluida

Dosen Penanggung Jawab	: Drs. Odih Supratman ST , MT

- Tujuan :

Selesai mengukuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu merencanakan sistem jaringan saluran drainase kota, sistem jaringan lahan pertanian dan sistem jaringan drainase jalan raya.

- Deskripsi Isi :

Dalam perkulihan ini dibahas mengenai pengertian drainase, perkembangan drainase, pertumbuhan kota dan drainase perkotaan, konsep dasar dan kriteria disain perencanaan drainase, analisis hidrologi dan intensitas hujan yang berkaitan dengan rancangan drainase, sistem drainase, hidrolis saluran dan bangunan pelengkap, koefisien pengaliran dari berbagai bahan dan tutupan lahan, perencanaan jaringan drainase kota, perencanaan sumur resapan, perencanaan jaringan drainase lahan pertanian, perencanaan jaringan drainase jalan raya, operasi dan pemeliharaan jaringan drainase.

- Pendekatan Pembelajaran:

Ekploitasi dan inkuiri

- Metode	: Ceramah, Tanya jawab, diskusi dan pemecahan masalah.

- Tugas	: Parsial dan komprehensif

- Media	: OHP, LCD/Power Point

- Evaluasi :

- Kehadiran

- Tugas

- UTS

- UAS

- Rincian Materi Perkulihan Tiap Pertemuan

Pertemuan 1	:	Pendahuluan dan pengertian drainase

Pertemuan 2	:	Perkembangan drainase

Pertemuan 3	: Konsep dasar dan kriteria disain perencanaan drainase

Pertemuan 4	:	Pertumbuhan kota dan drainase perkotaan

Pertemuan 5	: Analisis hidrologi dan intensitas hujan yang berkaitan dengan rancangan drainase

Pertemuan 6		:	Koefisien pengaliran dari berbagai bahan dan tutupan lahan

Pertemuan 7	:	Sistem drainase

Pertemuan 8	:	UTS

Pertemuan 9-10	:	Hidrolis saluran dan bangunan pelengkap

Pertemuan 12		: Perencanaan jaringan drainase kota

Pertemuan 13		: Perencanaan sumur resapan

Pertemuan 14		:	Perencanaan jaringan drainase lahan pertanian

Pertemuan 15		: Perencanaan jaringan drainase jalan raya

Pertemuan 16		:	Operasi dan pemeliharaan jaringan drainase.

Pertemuan 17		:	UAS

- Daftar Buku

American Assosiation of State Highway and Transportation Officials (1992). Pedoman Drainase Jalan Raya. Jakarta, UI-Press

Chow VT. (1988). Applied Hydrology. Singapore: McGraw Hill Book Company.

Linsley Franzini (1979). Water Resources Engineering. McGraw Hill

Nugroho WS, Rahmad Jayadi (1988). Teknik Drainase. Yogyakarta: Biro Penerbit KMTS FT UGM

Ram S. Gupta (1989). Hydrology and Hydrolics Systems. New Jersey: Englewood Cliffs.

Suripin (2003). Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan. Semarang: Magister Teknik Sipil Program Pascasarjana Universitas Dipenogoro.

US Department of the Interior (1978). Drainage Manual. New Delhi: Oxporrd & IBH Publishing Co.

Haryono Sukarto (1999). Drainase Perkotaan. Jakarta.  Yayasan Penerbit Pekerjaan Umum.

Wesli (2008). Drainase Perkotaan. Yogyakarta. Graha Ilmu.

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

Nama Mata Kuliah			:  Teknik Drainase

Kode/SKS	:  CE307/2 SKS

Mata Kuliah Prasyarat	:  Telah menempuh kuliah Hidrolika dan menika fluida, Hidrologi 1.

Semester		:  6

Pokok Bahasan		:

Pendahuluan dan pengertian drainase

Perkembangan drainase

Konsep dasar dan kriteria disain perencanaan drainase

Pertumbuhan kota dan drainase perkotaan

Analisis hidrologi dan intensitas hujan yang berkaitan dengan rancangan drainase

Koefisien pengaliran dari berbagai bahan dan tutupan lahan

Sistem drainase

Hidrolis saluran dan bangunan pelengkap

Perencanaan jaringan drainase kota

Perencanaan sumur resapan

Perencanaan jaringan drainase lahan pertanian

Perencanaan jaringan drainase jalan raya Operasi dan pemeliharaan jaringan drainase.

Sub Pokok Bahasan :

Pertemuan 1	:	Pendahuluan dan pengertian drainase

Pertemuan 2	:	Perkembangan drainase

Pertemuan 3	: Konsep dasar dan kriteria disain perencanaan drainase

Pertemuan 4	:	Pertumbuhan kota dan drainase perkotaan

Pertemuan 5	: Analisis hidrologi dan intensitas hujan yang berkaitan dengan rancangan drainase

Pertemuan 6		:	Koefisien pengaliran dari berbagai bahan dan tutupan lahan

Pertemuan 7	:	Sistem drainase

Pertemuan 8	:	UTS

Pertemuan 9-10	:	Hidrolis saluran dan bangunan pelengkap

Pertemuan 12		: Perencanaan jaringan drainase kota

Pertemuan 13		: Perencanaan sumur resapan

Pertemuan 14		:	Perencanaan jaringan drainase lahan pertanian

Pertemuan 15		: Perencanaan jaringan drainase jalan raya

Pertemuan 16		:	Operasi dan pemeliharaan jaringan drainase.

Pertemuan 17		:	UAS

Waktu & Pertemuan Ke	: 1 s/d 16

Dosen/Asisten		: Drs. Odih Supratman, ST.,  MT.

KOMPETENSI DAN MODEL PEMBELAJARAN

  - KOMPETENSI

Selesai perkuliahan mahasiswa mampu merancang jaringan drainase kota, jaringan drainase jalan raya, drainase lahan pertanian, mampu menyusun panduan Operasi dan Pemeliharaan jaringan drainase.

  - INDIKATOR

  - Mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengertian drainase

  - Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang konsep drainase.

  - Mahasiswa dapat memahami dan menganalisis data hidrologi untuk keperluan rancangan jaringan drainase.

  - Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang koefisien pengaliran dari berbagai jenis tutupan lahan.

  - Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang perhitungan hidrolis saluran drainase.

  - Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang bangunan pelengkap dari system jarinfan drainase.

  - Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang rancangan jaringan drainase kota

  - Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang rancangan jaringan drainase jalan raya.

  - Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan drainase.

  - MODEL PEMBELAJARAN

Ekspositori dan inkuiri

- Metode	: Ceramah, tanya jawab, diskusi dan pemecahan masalah

- Tugas	: Laporan buku, dan makalah, tugas terstruktur, diskusi.

  - SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

| TAHAP KEGIATAN | KEGIATAN DOSEN | KEGIATAN MAHASISWA | WAKTU |
| --- | --- | --- | --- |
| PENDAHULUAN | Review, dan recogniting | Memperhatikan penjelasan dan merespon pertanyaan dosen | 10 menit |
| INTI | Menjelaskan materi dan contoh soal | Memperhatikan penjelasan serta mencatat materi yang perlu, dan merespon pertanyaan dari dosen | 75 menit |
| AKHIR PERTEMUAN | Menyimpulkan dan memberi kesempatan bertanya kepada mahasiswa | Menyimak dan mengajukan pertanyaan yang belum dimengerti | 15 menit |

  - MEDIA, ALAT DAN BAHAN PEMBELAJARAN

Media		: OHP, LCD/power point.

  - EVALUASI

  - Kehadiran

  - Tugas (Laporan buku, makalah, tugas terstruktur)

  - Penyajian dan diskusi

  - UTS

  - UAS

  - SUMBER PUSTAKA/PEMBELAJARAN

American Assosiation of State Highway and Transportation Officials (1992). Pedoman Drainase Jalan Raya. Jakarta, UI-Press

Chow VT. (1988). Applied Hydrology. Singapore: McGraw Hill Book Company.

Haryono Sukarto (1999). Drainase Perkotaan. Jakarta.  Yayasan Penerbit Pekerjaan Umum.

Linsley Franzini (1979). Water Resources Engineering. McGraw Hill

Nugroho WS, Rahmad Jayadi (1988). Teknik Drainase. Yogyakarta: Biro Penerbit KMTS FT UGM

Ram S. Gupta (1989). Hydrology and Hydrolics Systems. New Jersey: Englewood Cliffs.

Suripin (2003). Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan. Semarang: Magister Teknik Sipil Program Pascasarjana Universitas Dipenogoro.

US Department of the Interior (1978). Drainage Manual. New Delhi: Oxporrd & IBH Publishing Co.

Wesli (2008). Drainase Perkotaan. Yogyakarta. Graha Ilmu

MODEL EVALUASI

- Syarat Mengikuti Ujian (kehadiran 80% harus hadir)

- Aspek Penilaian (menggambar indikator yang dinilai)

- Format Kisi-kisi Ujian

| No. | Indikator | Item Soal | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pengertian drainase | 1 | UTS A = > 85 B = 70 – 85 C = 55 – 70 D = < 55 |
| 2 | Konsep dasar, kriteria disain | 2, 3, 4, 5, 6 |  |
| 3 | Analisis hidrologi | 7, 8, 9, 10, 11, 12 |  |
| 4 | Hidrolis saluran, bangunan pelengkap | 13, 14, 15, 16, 17, 18 |  |
| 5 | Koefisien pengaliran | 19, 20 |  |
| 6 | Rancangan jaringan drainase kota | 1,2,3,4,5,6,7,8 | UAS A = > 85 B = 70 – 85 C = 55 – 70 D = < 55 |
| 7 | Rancangan jaringan drainase jalan raya | 9, 10, 11, 12, 13, 14,15 |  |
| 8 | Operasi dan pemeliharaan | 16,17,18, 19, 20 |  |

- Contoh Soal UTS dan UAS

Soal UTS

- Apa yang dimaksud dengan drainase?

- Parameter apa yang menjadi acuan di dalam perancangan system jaringan drainase?

Soal UAS

1. 	Suatu DAS dengan sifat-sifat seperti terlihat pada Gambar di bawah. Bila diketahui suatu Lengkung Intensitas hujan dengan kala ulang 10 tahun mengikuti tren sebagai berikut :

I10 = (17125)/(t + 52,25). Hitung debit yang terjadi pada setiap segmen saluran.

A1 = 35 ha; C1 = 0,3; to = 14 mnt

A3 = 40 ha; C3 = 0,3; to = 14 mnt

A2 = 45 ha; C2 = 0, 3; to = 14 mnt

3

Inlet 1

Inlet 2

Inlet 3

1

2

L = 250 m; td =2 mnt

L = 300 m; td =3 mnt

- Rencanakan dimensi saluran segmen 2-3, dengan bentuk geometri saluran trapesium, kemiringan dasar saluran Id = 0,0008, material pembentuk saluran tanah lanau. Kriteria lain yang dipandang perlu tentukan sediri.