DESKRIPSI MATA KULIAH

Sistem Kelistrikan Refrigerasi dan Tata Udara, RT 454, Lanjutan, S-1, 3 Sks, Semester 5

Mata kuliah ini merupakan lanjutan yang memadukan beberapa mata kuliah yaitu mata kuliah Teknik Listrik, Teknik Refrigerasi, Teknik Tata Udara dan Sistem Kontrol Refrigrasi & Tata Udara. Mata kuliah ini lebih banyak praktek yang akan menerapkan sistem keistrikan dengan berbagai jenis refrigerasi dan tata udara. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mempunyai kemampuan dalam konsep dan kompetensi pada rangkaian kelistrikan, mengatasi kerusakan serta servis kelistrikan pada sistem refrigerasi dan tata udara

Materi yang akan dibahas meliputi: Cara kerja dan pemasangan Saklar, Fuse/Sekring, Kabel, Relay dan Kontaktor; Cara kerja dan  pemasangan Overload, Timer, DTFD; Door Heater dan Solenoid; Cara kerja dan Pemasangan Cara kerja dan pemasangan Saklar, Fuse/Sekring, Kabel, Relay dan Kontaktor; Cara kerja dan  pemasangan Overload, Timer, DTFD Door Heater dan Solenoid; Cara kerja dan Pemasangan Ventilator, Safety Device,   Pressure Switch dan Push Button Switch; Cara Kerja dan Pemasangan Humidistat, Themostat dan Oil Safety Switch; Praktek Rangkaian Kelistrikan: Simple Air Conditioning, Praktek Rangkaian Kelistrikan: Simple Air Conditioning With Pump down Control; Praktek Rangkaian Kelistrikan: Refrigeration System Defrost by Ventilators; Praktek Rangkaian Kelistrikan: Refrigeration System Defrost by Ventilators and Pump Down Control; Praktek Rangkaian Kelistrikan: Refrigeration System With Electric Defrost; Praktek Rangkaian Kelistrikan: Refrigeration System With Electric Defrost and Ventilator Start Delay; Praktek Rangkaian Kelistrikan: Refrigeration System  with Pump down Control, Electric Defrost, and Ventilator Star   Delay;  Praktek Rangkaian Kelistrikan: Refrigeration System  with Pump down Control, Security Pressostat and DTFD; Praktek Rangkaian Kelistrikan: Refrigeration System with Hot Gas Defrost and Ventilator Start Delay; Praktek Rangkaian Kelistrikan: Air Conditioning system  With Dehumidification; dan Praktek Rangkaian Kelistrikan: Car Air Conditioning.

Pelaksanaan perkuliahan menggunakan pendekatan ekspositori dengan metode ceramah, tanya jawab, simulasi, tugas terstruktur dan praktek. Media yang digunakan dalam perkuliahan yaitu: trainer AC mobil, trainer refrigerasi, OHP, Job sheet, dan LCD proyektor dengan bantuan diktat kuliah. Evaluasi dilakukan dengan memberikan Quiz, presentasi, laporan praktek, UTS dan UAS serta tes kompetensi diakhir perkuliahan. Buku referensi yang digunakan yaitu Russel E. Smith. (1987).; Electricity for refrigeration, heating, and air conditioning 3rd Edition. New York : Delmar Publisher Inc.; Handoko. (1987). Alat kontrol mesin pendingin. Jakarta : Ichtiar Baru.; R. Brounsh Weiger. (1987). Teknik listrik untuk teknik pendingin. Bandung : STM Pembangunan.; Air Conditioning and Refrigeration Institute. (1987). Refrigeration and Air Conditiioning 2nd  Edition. New Jersey, Prentice-H